| 附件1：实验室安全检查自查表（各实验室填写） 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位： 实验室： 房间号： 安全责任人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 自查项目 | 自查要求 |  | 自查内容 | 自查结果 |  |  |
|  |  |  |  | 是 | 否 | 无此项 |
|  |  |  |  | “√” | “X” | “/” |
| 一、管理制度与责任体系 | 1. 建立安全责任制； 2. 制定安全规章制度及安全操作规程； 3. 制定安全事故应急处置预案并进行演练； 4. 建立安全检查制度； 5. 建立安全培训与人员准入制度； 6. 建立安全报告制度； |  | 1）实验室有明确的安全责任人 |  |  |  |
|  |  |  | 2）实验室与学院签订安全责任书 |  |  |  |
|  |  |  | 3）实验室有专（兼）职安全员负责日常安全管理工作 |  |  |  |
|  |  |  | 4）实验室内张贴安全制度、操作规程、注意事项 |  |  |  |
|  |  |  | 5）实验室制定了安全应急预案并进行演练 |  |  |  |
|  |  |  | 6）实验室定期进行安全检查，有检查记录 |  |  |  |
|  |  |  | 7）进入实验室工作和学习的师生，必须先经过安全教育和安全操作规程培训，有培训记录 |  |  |  |
|  |  |  | 8）实验室人员有相应的上岗证或资格证 |  |  |  |
|  |  |  | 9）实验室建立了安全管理档案，安全台账清晰 |  |  |  |
|  |  |  | 10）及时向有关部门报告安全隐患与安全事件 |  |  |  |
| 二、设施与环境 | 7. 仪器设备符合安全和环保要求，运行环境安全良好； 8. 安全防护设施、个人防护用品完好有效； 9. 设置安全警示标志； 10.环境卫生整洁； |  | 11）实验室布局合理，实验区有明显标志，与办公区分离 |  |  |  |
|  |  |  | 12）实验室消防设施、通风设施、紧急喷淋、试剂柜等安全与环保设施完好，满足安全与环保要求 |  |  |  |
|  |  |  | 13）实验室安全通道畅通，无阻塞安全通道现象 |  |  |  |
|  |  |  | 14）仪器设备运行状态良好，运行环境安全 |  |  |  |
|  |  |  | 15）水、电、气等设施完好，无跑冒滴漏、乱拉私接现象 |  |  |  |
|  |  |  | 16）危险部位设置明显的危险标识或安全警示标志 |  |  |  |
|  |  |  | 17）实验室环境整洁，卫生良好 |  |  |  |
|  |  |  | 18）实验室配有洗眼器、急救箱等安全急救设施 |  |  |  |
|  |  |  | 19）实验室配有实验服、护目镜等个人防护用品 |  |  |  |
| 三、实验管理 | 11. 对实验过程进行安全评估，制定并严格执行安全操作规程； 12. 实验人员充分了解危险风险和防护措施； 13. 实验过程中采取必要防护措施； 14. 禁止不合格实验材料和仪器设备进入实验室；15. 仪器设备按照操作规程使用； 16. 实验室不得进行与实验无关的活动； |  | 20）新开设的实验项目进行必要和充分的风险评估 |  |  |  |
|  |  |  | 21）实验项目存在不确定风险时，向学院申报 |  |  |  |
|  |  |  | 22）有实验指导用书或明确的安全操作要求 |  |  |  |
|  |  |  | 23）无不合格实验材料和仪器设备进入实验室 |  |  |  |
|  |  |  | 24）实验进行过程中，必须有人值守 |  |  |  |
|  |  |  | 25）危险性高的实验须有两人以上参与 |  |  |  |
|  |  |  | 26）仪器设备由经过培训的人员操作使用 |  |  |  |
|  |  |  | 27）大型仪器有使用记录 |  |  |  |
|  |  |  | 28）无人看管带电运行的实验装置的安全防范措施可靠有效 |  |  |  |
|  |  |  | 29）实验室内不得吃饭、吸烟、留宿 |  |  |  |
| 四、危险化学品与危险废物 | 17. 落实“五双制度”，即“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账”； 18. 做到“四无一保”，即无被盗、无事故、无丢失、无违章，保安全； 19. 剧毒、易制毒、易制爆等学校集中管控化学品按规定购置、领用、暂存、使用； 20. 台账清晰，帐物相符，使用记录完整； 21. 少量多次购置，不得大量存放； 22. 实验产生的危险废物按规定收集处置； |  | 30）危险化学品由专人保管 |  |  |  |
|  |  |  | 31）实验室建立危险化学品台账，账物相符 |  |  |  |
|  |  |  | 32）危险化学品标识清晰，无标签脱落、模糊现象 |  |  |  |
|  |  |  | 33）危险化学品存放条件安全，分类存放，固体与液体，强酸与强碱，氧化剂与还原剂分开放置 |  |  |  |
|  |  |  | 34）易燃易爆品专门存储，远离危险源 |  |  |  |
|  |  |  | 35）非防爆冰箱不得存放易燃、易爆物品 |  |  |  |
|  |  |  | 36）实验室不得使用明火电炉 |  |  |  |
|  |  |  | 37）购买、领用集中管控化学品履行报批、登记手续 |  |  |  |
|  |  |  | 38）集中管控化学品暂存点应向学校备案并有防护措施 |  |  |  |
|  |  |  | 39）剧毒品必须专人保管、专柜存放、使用记录完整 |  |  |  |
|  |  |  | 40）集中管控化学品未经批准不得带出实验室 |  |  |  |
|  |  |  | 41）少量多次购置，无大量存放现象，无过期变质现象 |  |  |  |
|  |  |  | 42）实验室有危险废物收集容器，与生活垃圾分开 |  |  |  |
|  |  |  | 43）危险废物分类收集，有投放、转运记录 |  |  |  |
|  |  |  | 44）无乱排乱放实验室危险废物现象 |  |  |  |
| 五、实验室特种设备 | 23. 气瓶、压力容器的存放、使用符合安全规定； 24. 气瓶的充装符合有关规定； 25. 实验室用起重机械年检、保养、使用等管理符合有关规定 26. 特种设备管理和使用人员具有相应资质 |  | 45）气瓶竖直固定放置，空瓶与实瓶分开，存放环境安全 |  |  |  |
|  |  |  | 46）气瓶颜色、标识清晰，粘贴检验合格证 |  |  |  |
|  |  |  | 47）易燃、助燃气瓶分开放置，距离明火10米以上 |  |  |  |
|  |  |  | 48）对气瓶、压力容器等特种设备使用人员进行培训 |  |  |  |
|  |  |  | 49）气瓶、压力容器的安全附件、安全保护装置进行定期校验，有检验记录 |  |  |  |
|  |  |  | 50）气瓶由具备资质的单位提供 |  |  |  |
|  |  |  | 51）气瓶由具备充装资质的单位进行充装 |  |  |  |
|  |  |  | 52）有规范的操作规程和纠错机制 |  |  |  |
| 六、辐射安全 | 27. 放射源\射线装置的储存与使用符合安全标准； 28. 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器 29. 管理和使用人员具有相应资质 |  | 53）在主管部门备案并取得使用许可证 |  |  |  |
|  |  |  | 54）实验室有明显的放射性标志、警示标志 |  |  |  |
|  |  |  | 55）实验室具有安全的工作环境 |  |  |  |
|  |  |  | 56）具有完备的个人安全防护设施 |  |  |  |
|  |  |  | 57）工作人员接受辐射安全培训，取得相应证书 |  |  |  |
|  |  |  | 58）工作人员进行个人剂量监测 |  |  |  |
| 七、生物安全 | 30. 具备与生物安全防护等级相适应的设施和管理措施； 31. 能够为工作人员提供与生物安全防护等级相应的保护措施； 32. 实验动物安全管理符合相关规定。 |  | 59）实验室在主管部门备案或取得相应资格证书 |  |  |  |
|  |  |  | 60）实验室有明显的生物危险标识 |  |  |  |
|  |  |  | 61）实验区与办公区分开，实验区有可控制进出的门 |  |  |  |
|  |  |  | 62）人流、物流符合从清洁区到污染区的要求 |  |  |  |
|  |  |  | 63）工作人员接受相应的安全培训 |  |  |  |
|  |  |  | 64）配有与风险水平相应的安全设施 |  |  |  |
|  |  |  | 65）开展的实验活动与生物安全等级相应 |  |  |  |
|  |  |  | 66）有完备的个人防护措施和条件 |  |  |  |
|  |  |  | 67）有消毒灭菌设备，对实验室废弃物进行无害化处理 |  |  |  |
|  |  |  | 68）建立实验档案，记录实验室使用情况和安全监督情况 |  |  |  |
|  |  |  | 69）实验动物购自有实验动物生产许可证的单位 |  |  |  |
|  |  |  | 70）有合格的实验动物环境设施 |  |  |  |
|  |  |  | 71）有经过专业培训的实验动物饲养和实验人员 |  |  |  |
| 八、其他安全 | 33. 高温、低温、高速、激光等特殊设备管理规范 34. 个人安全环保措施到位 |  | 72）高温、低温、高速、激光等特殊设备有安全警示标志，有相应防护措施和设施 |  |  |  |
|  |  |  | 73）根据实验要求，为实验人员配备安全帽、实验服等劳保用品 |  |  |  |
|  |  |  | 74）不在非实验区穿戴实验服、实验手套等 |  |  |  |
|  |  |  | 75）不在实验区穿戴拖鞋、短裤 |  |  |  |
|  |  |  | 76）危险性实验、通宵实验必须两人在场 |  |  |  |
| 九、安全信息简表 | 危险类别 | □易燃品 □爆炸品 □腐蚀品 □毒害与感染 □放射性 □高(低)温 □病原微生物 □气瓶 □压力容器 □起重机械 □危险废物 □ |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | □非请勿入 □禁止烟火 □禁止饮食 □禁止无人值守 □穿防护服 □佩戴手套 □戴护目镜 □戴安全帽 □危废回收 □ |  |  |  |  |
|  | 灭火要点 | □禁止用水灭火 □干粉灭火 □沙土灭火 □二氧化碳灭火 □ |  |  |  |  |
| 十、意见与建议 |  |  |  |  |  |  |